## Ficha
|  | Ficha Técnica Esquema de Medida de Energía | [7 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MEDIDOR | [14 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS TRANSFORMADORES DE MEDIDA | [10 empty] | INFORMACIÓN GENERAL DEL PUNTO DE MEDIDA |  |  | COORDENADAS GEOREFERENCIADAS(WGS84) |  |  | CONFIGURACION FLUJOS DE ENERGIA |  | COMUNICACIONES
[10 empty] | 1649 | 1465 | 1466 | 1656 | 1658 | 1471 | 2645 | 2658 | 1472 | 1473 | 1474 | 1485 | 1728 | 1729 | 1650 | 1476 | 2646 | 2647 | 1479 | 1481 | 2648 | 1478 | 2649 | 2650 | 2214 | 1482 | 1651 | 1652 | 2215 | 2217 | 2218 | 2219 | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I
Proyecto | Subestación | Paño/Alimentador | Origen de la energía | Descripción | Alimentador | Instalación ID | Propietario | Nemotécnico | Nombre EME | N°serie medidor | Marca medidor | Modelo medidor | Clase medidor | Año fabricación | Norma fabricación medidor | Metodo sincronización | Puerta de comunicación PRMTE | OLCA de calibración/verificación de exactitud | Nºfolio certificado de calibracion/verificacion | Fecha de calibracion/verificacion | Nº de elementos e hilos | Código sello EME | Fecha instalación sello | Estado | Nº de serie TC fase 1 | Nº de serie TC fase 2 | Nº de serie TC fase 3 | Clase de precisión de los TTCC | Relación TTCC | Exclusividad TTCC | Nº de serie TP fase 1 | Nº de serie TP fase 2 | Nº de serie TP fase 3 | Clase de precisión de los TTPP | Relación TTPP | Clave punto de medida | Tension de punto de medida | Fecha de puesta en servicio | Coordenada Norte | Coordenada Este | Zona o Huso [Ej: 18H-19J etc.] | Inyección Barra | Retiro Barra | IP NAT | Puerto NAT | Usuario contraseña lectura medidor
Alfa numérico | Alfa numérico | Alfa numérico | Alfa numérico | Alfa numérico | Alfa numérico | AUTOMÁTICO | Alfa numérico | AUTOMÁTICO | AUTOMÁTICO | Alfa numérico | Texto | Alfa numérico | 0,2 - 0,5 | [aaaa] | IEC-62053-22, ANSI C12.20 o NCh2542 | IRIG-B - NTP - Manual | Ethernet - Serial | Texto | Alfa numérico | [dd-mm-aaaa] | [Ne/Nh] | Alfa numérico | [dd-mm-aaaa] | Primario - Secundario | Alfa numérico | Alfa numérico | Alfa numérico | 0,1 - 0,2 - 0,3 | Alfa numérico | Cumple - No cumple | Alfa numérico | Alfa numérico | Alfa numérico | 0,1 - 0,2 - 0,3 | Alfa numérico | Alfa numérico | [kV] | [dd-mm-aaaa] | UTM - Datum WGS84 | UTM - Datum WGS84 | Alfa numérico | DEL - REC | DEL - REC | Alfa numérico | Alfa numérico | [Usuario-Contraseña]
3975 | LAS CANTERAS | HT1 | T |  |  |  | EDGECONNEX CHILE V SPA |  | MD S/E LAS CANTERAS 110kV HT1 P | MZ-2208A690-01 | SCHNEIDER | ION 9200 | 0.2 | 2022 | IEC-62053-22 | NTP | Ethernet | LABORATORIO DE TECNORED S.A. | 507925 | 13-09-2022/27-09-2023 | 3e/4h | 76638 | 2023-09-27 | Primario | GG22040NSTA061 | GG22040NSTA061 | GG22040NSTA061 | 0.2% | 200/1A | Cumple | 22224403 | 22224403 | 22224403 | 0.2 | 115000/115 | S/I | 110 | S/I | 6312586.677 | 341043.584 | 19H | REC | DEL | S/I | 7700 | S/I
3975 | LAS CANTERAS | HT2 | T |  |  |  | EDGECONNEX CHILE V SPA |  | MD S/E LAS CANTERAS 110kV HT2 P | MZ-2206A994-01 | SCHNEIDER | ION 9200 | 0.2 | 2022 | IEC-62053-22 | NTP | Ethernet | LABORATORIO DE TECNORED S.A. | 507928 | 13-09-2022/27-09-2023 | 3e/4h | 76601 | 2023-09-27 | Primario | GG22040NSTA011 | GG22040NSTA011 | GG22040NSTA011 | 0.2% | 200/1A | Cumple | 22224403 | 22224403 | 22224403 | 0.2 | 115000/115 | S/I | 110 | S/I | 6312586.677 | 341043.584 | 19H | REC | DEL | S/I | 7700 | S/I

## Descripción de Campos
CAMPOS PUBLICOS, PUBLICADOS EN PLATAFORMA INFORMACIÓN TÉCNICA. | CATEGORIA | ID CAMPO | NOMBRE DEL CAMPO | DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO | COMO LLENAR
DESCRIPCIÓN PUNTO DE MEDIDA
| DESCRIPCIÓN PUNTO DE MEDIDA | - | Subestación | Nombre subestación según ficha técnica Subestaciones de Infotécnica. | Alfa numérico
|  | - | Paño | Nombre paño según ficha técnica Subestaciones de Infotécnica. | Alfa numérico
|  | - | Origen de la energía | Clasificación del flujo de energía: G_C: Generación de central. G_U: Generación de unidad. PMGD: Generación PMGD. T: Transmisión o transformación. SSAA: Servicios auxiliares. L: Retiro no regulado. L_D: Retiro no regulado en distribución. R: Retiro regulado. | G_C - G_U - PMGD - T- SSAA - L - L_D - R
|  | - | Instalación ID | Registro automático, no llenar. | AUTOMATICO
|  | - | Propietario | Nombre empresa coordinada propietaria del medidor segñun ficha técnica Empresas de Infotécnica. | Alfa numérico
|  | - | Nemotécnico | Registro automático, no llenar. | AUTOMATICO
|  | - | Nombre EME | Registro automático, no llenar. | AUTOMATICO
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MEDIDOR
| INFORMACION TÉCNICA DEL MEDIDOR | 1649 | Nº serie medidor | Indicar el número serie de placa del medidor. | Alfa numérico
|  | 1465 | Marca medidor | Indicar nombre fabricante del medidor. | Texto
|  | 1466 | Modelo medidor | Indicar modelo de placa del medidor. | Alfa númerico
|  | 1656 | Clase medidor | Indicar clase de precisión del medidor. | 0,2 - 0,5
|  | 1658 | Año fabricación | Indicar el año de fabricación de placa del medidor. | [aaaa]
|  | 1471 | Norma fabricación medidor | Indicar norma de fabricación del medidor. | IEC-62053-22, ANSI C12.20 o NCh2542
|  | S/I | Metodo sincronización | Indicar método de sincronización. | IRIG-B - NTP - Manual
|  | 1666 | Puerta de comunicación PRMTE | Indicar puerta de comunicación dispuesta para lectura de PRMTE. | Ethernet - Serial
|  | 1472 | OLCA de calibración/veri ficación de exactitud | Indicar nombre de OLCA que verificó clase de exactitud del medidor. | Texto
|  | 1473 | N°folio certificado de calibración/veri ficación | Indicar número de folio del último certificado. | Alfa numérico
|  | 1474 | Fecha de calibración/veri ficación | Indicar fecha de última verificación/calibración del medidor. | [dd-mm-aaaa]
|  | 1785 | N° de elementos e hilos | N° de elementos (Ne) y de hilos (Nh) con los que cuenta el esquema de medida. Por ej. 3e/4h. | [Ne/Nh]
|  | 1728 | Código sello EME | Indicar código de sello vigente en el Esquema de Medida de Energía. En el siguiente formato: Nombre Empresa - Número sello. | Alfa numérico
|  | 1729 | Fecha instalación sello | Indicar fecha de instalación del sello vigente en el medidor. | [dd-mm-aaaa]
|  | 1650 | Estado | Indicar condición operativa del medidor, primario o secundario. | Primario - Secundario
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS TRANSFORMADORES DE MEDIDA
| INFORMACION TÉCNICA DEL MEDIDOR | 1476 | Nº de serie TC fase 1 | Indicar número de serie del TC fase 1. | Alfa numérico
|  | S/I | Nº de serie TC fase 2 | Indicar número de serie del TC fase 2. | Alfa numérico
|  | S/I | Nº de serie TC fase 3 | Indicar número de serie del TC fase 3. | Alfa numérico
|  | 356 | Clase de precisión de los TTCC | Indicar clase de precisión de los TTCC. | 0,1 - 0,2 - 0,3
|  | 1481 | Relación TTCC | Indicar razón de transformación de corriente. | Alfa numérico
|  | 1659 | Exclusividad TTCC | Indicar si el núcleo de medidas del TTCC es exclusivo para medidas de transferencias económicas. | Cumple - No cumple
|  | 1478 | Nº de serie TP fase 1 | Indicar número de serie del TP fase 1. | Alfa numérico
|  | S/I | Nº de serie TP fase 2 | Indicar número de serie del TP fase 2. | Alfa numérico
|  | S/I | Nº de serie TP fase 3 | Indicar número de serie del TP fase 3. | Alfa numérico
|  | 1480 | Clase de precisión de los TTPP | Indicar clase de precisión de los TTPP. | 0,1 - 0,2 - 0,3
|  | 1482 | Relación TTPP | Indicar razón de transformación de potencial. | Alfa numérico
INFORMACIÓN GENERAL DEL PUNTO DE MEDIDA
| INFORMACIÓN GENERAL DEL PUNTO DE MEDIDA | 1651 | Clave punto de medida | Llenado por COORDINADOR. Clave representativa del punto de medida del medidor. | Alfa numérico
|  | 1652 | Tension de punto de medida | Tensión nominal del punto de medida que registra el medidor, en kV. | [kV]
|  | 1653 | Fecha de puesta en servicio | Indicar la fecha de puesta de servicio del EM. | [dd-mm-aaaa]
COORDENADAS GEOREFERENCIADAS(WGS84)
| COORDENADAS GEOREFERENCIADAS (WGS84) | 1654 | Coordenada Norte | Coordenada norte georeferenciada del punto de medida donde está conectado el Equipo de Medida. En formato UTM y base DATUM WGS84. | UTM - Datum WGS84
|  | 1655 | Coordenada Este | Coordenada este georeferenciada del punto de medida donde está conectado el Equipo de Medida. En formato UTM y base DATUM WGS84. | UTM - Datum WGS84
|  | 1665 | Zona o Huso [Ej: 18H-19J etc.] | Zona o huso de las coordenadas georeferenciadas. En formato UTM y base DATUM WGS84. | Alfa numérico
CONFIGURACIÓN FLUJOS DE ENERGÍA
| CONFIGURACIÓN FLUJOS DE ENERGÍA | S/I | Inyección Barra | Indicar en qué canales se registran las inyecciones hacia la barra, DEL o REC. | DEL - REC
|  | S/I | Retiro Barra | Indicar en qué canales se registran los retiros hacia la barra, DEL o REC. | DEL - REC
COMUNICACIONES
| COMUNICACIONES | S/I | IP NAT | Dirección IP en NAT para COORDINADOR. | Alfa numérico
|  | S/I | Puerto NAT | Puerto en NAT para COORDINADOR. | Alfa numérico
|  | S/I | Usuario contraseña lectura medidor | Usuario y contraseña con privilegios sólo lectura del medidor. | [Usuario - Contraseña]